## Instructivo
Hoja de cálculo para determinar el consumo energético de usos en áreas hospitalarias
1° Paso
En la pestaña "Consumo gas natural" reemplazar los pabellones de la hoja por los pabellones a analizar introduciendo la superficie construidad en cada área hospitalaria. Agregar al final de la columna una referencia sobre la calefacción ("CG" o "CE") y sobre la refrigeración ("RE"). Si no se presentan sistemas de climatización señalarlo con "NO".
Nota: las flechas azules indican donde se deben introducir valores manulmente en celdas o conjunto de celdas.
2° Paso
Completar las pestañas de cada pabellón de la hoja por los pabellones a analizar, cambiando el nombre de éstas por las de cada pabellón.
3° Paso
En la pestaña "Consumo gas natural" completar las columnas que solicitan valores de superficie construida, sumando las superficies de cada área hospitalaria y atendiendo a los sistemas de climatización de cada pabellón.
4° Paso
En la pestaña "Valores reales" completar con los datos obtenidos en las mediciones de gas natural y energía eléctrica.
5° Paso
En cada pestaña de cada pabellón completar y corregir la información de cada uso multiplicando la superficie por el consumo específico según corresponda (flechas celestes o verdes).
6° Paso
Reemplzar los datos de la pestaña "Hospital", incluyendo su nombre por el hospital analizado. Realizar las sumas correspondientes para obtener resultados integrados a escala establecimiento.
7° Paso
Verificar resultados con los valores en las celdas encabezadas con "Verificación".

## Edificio apoyo
Edificio apoyo
AH | 1N | 2N | Imagen satelital
| Superficie [m2] | Superficie [m2] | Superficie [m2]
IN | 0 | 0 | 0 | I+E | Ref+vent | Cal+vent | Cal | ACS | Otros equip.
CI | 0 | 0 | 0 | 16.9044 | 0 | 0 | 0 | 1.9635 | 41.05
DyT | 206.78 | 0 | 206.78
AD | 297.56 | 156.51 | 454.07
SAyA | 1364.16 | 243.1 | 1607.26
AA | 0 | 0 | 0
CyB | 0 | 0 | 0
| Sistema para ref. | Sistema para cal. | Tipo de vent
| No posee equipos termo-mecánico | No posee equipos termo-mecánico | Natural
AH | Usos | Consumo por fuente [TEP/año]
IN | I+E | 0
| Ref+vent | 0
| Cal+vent | 0
| Cal | 0
| ACS | 0
| Otros equip. | 0
CI | I+E | 0
| Ref+vent | 0
| Cal+vent | 0
| Cal | 0
| ACS | 0
| Otros equip. | 0
DyT | I+E | 4.0532
| Ref+vent | 0
| Cal+vent | 0
| Cal | 0
| ACS | 0.032687
| Otros equip. | 0
ADM | I+E | 2.0037
| Ref+vent | 0
| Cal+vent | 0
| Cal | 0
| ACS | 0.029268
| Otros equip. | 0
SAyA | I+E | 10.8475
| Ref+vent | 0
| Cal+vent | 0
| Cal | 0
| ACS | 1.9015
| Otros equip. | 41.05
AA | I+E | 0
| Ref+vent | 0
| Cal+vent | 0
| Cal | 0
| ACS | 0
| Otros equip. | 0
CyB | I+E | 0
| Ref+vent | 0
| Cal+vent | 0
| Cal | 0
| ACS | 0
| Otros equip. | 0
Este gráfico no está disponible en su versión de Excel. Si edita esta forma o guarda el libro en un formato de archivo diferente, el gráfico no se podrá utilizar.

## Edificio basamento
Edificio basamento
AH | PB | Imagen satelital
| Superficie [m2] | Superficie [m2]
IN | 0 | 0 |  | I+E | Ref+vent | Cal+vent | Cal | ACS | Otros equip.
CI | 0 | 0 |  | 10.4267 | 8.4902 | 0 | 12.1878 | 2.4736 | 0
DyT | 288.55 | 288.55
AD | 476.86 | 476.86
SAyA | 0 | 0
AA | 1008.57 | 1008.57
CyB | 180.63 | 180.63
| Sistema para ref. | Sistema para cal. | Tipo de vent
| Individuales/Split/pared | Individuales/Estufas/TBH | Natural
[7 empty] | Mejorando envolvente |  | Mejorando equipos
AH | Usos | Consumo por fuente [TEP/año] | Demanda en climatización | SCOP/SEER/eficiencia | Coef de reducción | Nuevo valor de demanda | Nuevo valor de consumo | Coef de eficiencia | Nuevo valor de consumo
IN | I+E | 0
| Ref+vent | 0 | 0 | 5.35 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| Cal+vent | 0 | 0 | 3.7 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| Cal | 0 | 0 | 0.5 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| ACS | 0
| Otros equip. | 0
CI | I+E | 0
| Ref+vent | 0
| Cal+vent | 0
| Cal | 0
| ACS | 0
| Otros equip. | 0
DyT | I+E | 4.2677
| Ref+vent | 1.3883
| Cal+vent | 0
| Cal | 2.2727
| ACS | 0.045613
| Otros equip. | 0
ADM | I+E | 1.1646
| Ref+vent | 0.93962
| Cal+vent | 0
| Cal | 0.86513
| ACS | 0.030737
| Otros equip. | 0
SAyA | I+E | 0
| Ref+vent | 0
| Cal+vent | 0
| Cal | 0
| ACS | 0
| Otros equip. | 0
AA | I+E | 4.4168
| Ref+vent | 5.4621 | 29.2222 | 5.35 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| Cal+vent | 0 | 0 | 3.7 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| Cal | 6.5569 | 3.2785 | 0.5 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| ACS | 2.3145
| Otros equip. | 0
CyB | I+E | 0.57747
| Ref+vent | 0.70027
| Cal+vent | 0
| Cal | 2.493
| ACS | 0.082733
| Otros equip. | 0
Este gráfico no está disponible en su versión de Excel. Si edita esta forma o guarda el libro en un formato de archivo diferente, el gráfico no se podrá utilizar.

## Edificio subsuelo
Edificio subsuelo
AH | PB | Imagen satelital
| Superficie [m2] | Superficie [m2]
IN | 0 | 0 |  | I+E | Ref+vent | Cal+vent | Cal | ACS | Otros equip.
CI | 0 | 0 |  | 10.9902 | 0 | 0 | 0 | 0.20155 | 0
DyT | 480.93 | 480.93
AD | 128.64 | 128.64
SAyA | 70.73 | 70.73
AA | 0 | 0
CyB | 73.26 | 73.26
| Sistema para ref. | Sistema para cal. | Tipo de vent
| No posee equipos termo-mecánico | No posee equipos termo-mecánico | Natural
AH | Usos | Consumo por fuente [TEP/año]
IN | I+E | 0
| Ref+vent | 0
| Cal+vent | 0
| Cal | 0
| ACS | 0
| Otros equip. | 0
CI | I+E | 0
| Ref+vent | 0
| Cal+vent | 0
| Cal | 0
| ACS | 0
| Otros equip. | 0
DyT | I+E | 9.4269
| Ref+vent | 0
| Cal+vent | 0
| Cal | 0
| ACS | 0.076024
| Otros equip. | 0
ADM | I+E | 0.56766
| Ref+vent | 0
| Cal+vent | 0
| Cal | 0
| ACS | 0.0082919
| Otros equip. | 0
SAyA | I+E | 0.47736
| Ref+vent | 0
| Cal+vent | 0
| Cal | 0
| ACS | 0.083679
| Otros equip. | 0
AA | I+E | 0
| Ref+vent | 0
| Cal+vent | 0
| Cal | 0
| ACS | 0
| Otros equip. | 0
CyB | I+E | 0.51823
| Ref+vent | 0
| Cal+vent | 0
| Cal | 0
| ACS | 0.033555
| Otros equip. | 0
Este gráfico no está disponible en su versión de Excel. Si edita esta forma o guarda el libro en un formato de archivo diferente, el gráfico no se podrá utilizar.

## Edificio placa
Edificio placa
AH | 1N | 2N | 3N | 4N | AZ | Imagen satelital
| Superficie [m2] | Superficie [m2] | Superficie [m2] | Superficie [m2] | Superficie [m2] | Superficie [m2]
IN | 0 | 881.67 | 903.49 | 939.19 | 0 | 2724.35 |  | I+E | Ref+vent | Cal+vent | Cal | ACS | Otros equip.
CI | 0 | 545.13 | 440.91 | 0 | 0 | 986.04 |  | 30.4755 | 23.993 | 0 | 44.6382 | 14.3034 | 18.482
DyT | 222.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.02
AD | 409.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 409.76
SAyA | 187.1 | 0 | 0 | 0 | 536.54 | 723.64
AA | 642.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 642.28
CyB | 91.41 | 89.76 | 89.76 | 76.43 | 19.09 | 366.45
| Sistema para ref. | Sistema para cal. | Tipo de vent
| Individuales/Split/pared | Individuales/Estufas/TBH | Natural
[7 empty] | Mejorando envolvente |  | Mejorando equipos
AH | Usos | Consumo por fuente [TEP/año] | Demanda en climatización | SCOP/SEER/eficiencia | Coef de reducción | Nuevo valor de demanda | Nuevo valor de consumo | Coef de eficiencia | Nuevo valor de consumo
IN | I+E | 11.8761
| Ref+vent | 11.3828 | 60.8977 | 5.35 | 0.775 | 47.1957 | 8.8216 |  | #DIV/0!
| Cal+vent | 0 | 0 | 3.7 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| Cal | 20.8574 | 10.4287 | 0.5 | 0.404 | 4.2132 | 8.4264 |  | #DIV/0!
| ACS | 7.7662
| Otros equip. | 0
CI | I+E | 6.6101
| Ref+vent | 4.6722
| Cal+vent | 0
| Cal | 6.5165
| ACS | 3.9778
| Otros equip. | 0
DyT | I+E | 3.2837
| Ref+vent | 1.0682
| Cal+vent | 0
| Cal | 1.7487
| ACS | 0.035096
| Otros equip. | 0
ADM | I+E | 1.0008
| Ref+vent | 0.80741
| Cal+vent | 0
| Cal | 0.7434
| ACS | 0.026412
| Otros equip. | 0
SAyA | I+E | 3.7205
| Ref+vent | 1.1634
| Cal+vent | 0
| Cal | 5.539
| ACS | 0.85612
| Otros equip. | 18.482
AA | I+E | 2.8127
| Ref+vent | 3.4784 | 18.6093 | 5.35 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| Cal+vent | 0 | 0 | 3.7 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| Cal | 4.1756 | 2.0878 | 0.5 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| ACS | 1.4739
| Otros equip. | 0
CyB | I+E | 1.1715
| Ref+vent | 1.4207
| Cal+vent | 0
| Cal | 5.0577
| ACS | 0.16784
| Otros equip. | 0
Este gráfico no está disponible en su versión de Excel. Si edita esta forma o guarda el libro en un formato de archivo diferente, el gráfico no se podrá utilizar.

## HIGA "San Roque"
HIGA San Roque
AH | Imagen satelital
Superficie [m2]
IN | 2724.35 |  | I+E | Ref+vent | Cal+vent | Cal | ACS | Otros Equip.
CI | 986.04 |  | 68.7968 | 32.4832 | 0 | 56.826 | 18.942 | 59.532
DyT | 1198.28
AD | 1469.33 |  | Verificación
SAyA | 2401.63 |  | E. Eléctrica | Gas natural
AA | 1650.85 |  | 101.28 | 135.3
CyB | 620.34
Total | 11050.82
AH | Usos | Consumo por fuente [TEP/año] | Consumo por camas | Camas
IN | I+E (electricidad) | 11.8761 | 0.080244 | 148 | 51.8825
| Ref+vent (electricidad) | 11.3828 | 0.076911
| Cal+vent (electricidad) | 0 | 0
| Cal (gas natural) | 20.8574 | 0.14093
| ACS (gas natural) | 7.7662 | 0.052474
| Otros equip. (gas natural) | 0 | 0
CI | I+E (electricidad) | 6.6101 | 0.044663 |  | 21.7766
| Ref+vent (electricidad) | 4.6722 | 0.031569
| Cal+vent (electricidad) | 0 | 0
| Cal (gas natural) | 6.5165 | 0.04403
| ACS (gas natural) | 3.9778 | 0.026877
| Otros equip. (gas natural) | 0 | 0
DyT | I+E (electricidad) | 21.0316 | 0.14211 |  | 27.6988
| Ref+vent (electricidad) | 2.4564 | 0.016598
| Cal+vent (electricidad) | 0 | 0
| Cal (gas natural) | 4.0214 | 0.027172
| ACS (gas natural) | 0.18942 | 0.0012799
| Otros equip. (gas natural) | 0 | 0
ADM | I+E (electricidad) | 4.7368 | 0.032005 |  | 8.187
| Ref+vent (electricidad) | 1.747 | 0.011804
| Cal+vent (electricidad) | 0 | 0
| Cal (gas natural) | 1.6085 | 0.010868
| ACS (gas natural) | 0.09471 | 0.00063993
| Otros equip. (gas natural) | 0 | 0
SAyA | I+E (electricidad) | 15.0454 | 0.10166 |  | 84.1211
| Ref+vent (electricidad) | 1.1634 | 0.0078607
| Cal+vent (electricidad) | 0 | 0
| Cal (gas natural) | 5.539 | 0.037425
| ACS (gas natural) | 2.8413 | 0.019198
| Otros equip. (gas natural) | 59.532 | 0.40224
AA | I+E (electricidad) | 7.2296 | 0.048848 |  | 30.6909
| Ref+vent (electricidad) | 8.9405 | 0.060409
| Cal+vent (electricidad) | 0 | 0
| Cal (gas natural) | 10.7325 | 0.072517
| ACS (gas natural) | 3.7884 | 0.025597
| Otros equip. (gas natural) | 0 | 0
CyB | I+E (electricidad) | 2.2672 | 0.015319 |  | 12.223
| Ref+vent (electricidad) | 2.1209 | 0.014331
| Cal+vent (electricidad) | 0 | 0
| Cal (gas natural) | 7.5507 | 0.051018
| ACS (gas natural) | 0.28413 | 0.0019198
| Otros equip. (gas natural) | 0 | 0
Para LEAP
Este gráfico no está disponible en su versión de Excel. Si edita esta forma o guarda el libro en un formato de archivo diferente, el gráfico no se podrá utilizar.

## Valores teóricos
Área Hospitalaria (AH) | Consumos teóricos [kWh/día] (1) | Superficie de AH [m2] (2) | Consumo específico [kWh/día*m2] | Consumo anual [kWh/año*m2] | Consumo anual [TEP/año*m2] | Iluminación + Equipamiento [%] | Climatización [%] | Consumo anual Iluminación + Equipamiento [TEP/año] | Consumo anual Climatización [TEP/año] | Consumo Iluminación + Equipamiento [%] | Consumo Climatización [%]
Internación | 2189.248 | 3808.49 | 0.57483 | 209.8143 | 0.018041 | 0.14888 | 0.85112 | 325.9345 | 1863.3135 | 0.17648 | 0.36704
Cirugía | 808.32 | 1049.21 | 0.77041 | 281.199 | 0.024179 | 0.2798 | 0.7202 | 226.1675 | 582.1525 | 0.12246 | 0.11467
DyT | 841.603 | 637.68 | 1.3198 | 481.723 | 0.041421 | 0.57313 | 0.42687 | 482.3493 | 359.2537 | 0.26117 | 0.070767
Administración | 185.041 | 622.79 | 0.29712 | 108.4474 | 0.0093248 | 0.22342 | 0.77658 | 41.3422 | 143.6988 | 0.022385 | 0.028306
SAyA | 1194.436 | 2628.46 | 0.45442 | 165.8649 | 0.014262 | 0.58572 | 0.41428 | 699.61 | 494.826 | 0.37881 | 0.097472
AA | 997.115 | 1511.91 | 0.65951 | 240.72 | 0.020698 | 0.038428 | 0.96157 | 38.3175 | 958.7975 | 0.020747 | 0.18887
Circulaciones | 707.71 | 1485.89 | 0.47629 | 173.8447 | 0.014948 | 0.046859 | 0.95314 | 33.1626 | 674.5474 | 0.017956 | 0.13287
Total | 6923.473 | 11744.43 | 0.58951 | 215.1716 | 0.018501 |  |  | 1846.8835 | 5076.5895 | 1 | 1
(1) | https://drive.google.com/open?id=0Bz3sfV4ZQ06NMXRJbFhEb08zVVk
(2) | https://doi.org/10.17632/nj82bhvvtd.2
Note on B1: Santiago Fondoso: Página 159 (Martini, 2010) - Con corrección en "Internación".
Note on C1: Santiago Fondoso: Cuantificación de superficies en planos CAD, 2002.
Se utiliza en "Consumo gas natural"

## Valores reales
Fuente energética | Consumo anual [TEP/año]
Energía eléctrica | 101.28
Gas natural | 135.3
Calefacción | 56.826 | 0.42
ACS | 18.942 | 0.14
Otros equipos | 59.532 | 0.44
Nota: Se obtiene a partir del consumo en ACS (Establecimiento/Pabellón) y mediciones mensuales.

## Consumo eléctrico
Participación en I+E (calefacció a electricidad) [%] | Consumo I+E (calefacción a electricidad) [TEP/año] | Consumo esp. I+E ajustado al consumo de electricidad [TEP/año*m2] | Participación en I+E (calefacción a gas) [%] | Consumo I+E (calefacción a gas) [TEP/año] | Consumo esp. I+E ajustado al consumo de electricidad [TEP/año*m2] | Participación en I+E (sin climatización) [%] | Consumo I+E (sin climatización) [TEP/año] | Consumo esp. I+E ajustado al consumo de electricidad [TEP/año*m2] | Participación en I+E (sin climatización) [%] | Consumo I+E (sin climatización) [TEP/año] | Consumo esp. I+E ajustado al consumo de electricidad [TEP/año*m2] | Participación refrigeración (calefacción a gas) [%] | Consumo refrigeración (calefacción a gas) [TEP/año] | Consumo esp. refrigeración (calefacción a gas) ajustado al consumo de electricidad [TEP/año*m2] | Participación en refrigeración (calefacción a electricidad) [%] | Consumo refrigeración (calefacción a electricidad) [TEP/año] | Consumo esp. refrigeración (calefacción a electricidad) ajustado al consumo de electricidad [TEP/año*m2] | Participación en calefacción (a electricidad) [%] | Consumo calefacción (a electricidad) [TEP/año] | Consumo esp. calefacción (a electricidad) ajustado al consumo de electricidad [TEP/año*m2] | Superficie GN + RE + I+E [m2] | Consumo teórico total por AH [TEP/año] | Consumo total por AH ajustado al consumo eléctrico [TEP/año] | Superficie GN + I+E [m2] | Consumo teórico total por AH [TEP/año] | Consumo total por AH ajustado al consumo eléctrico [TEP/año] | Superficie de AH con calefacción a electricidad [m2] | Consumo teórico total por AH [TEP/año] | Consumo total por AH ajustado al consumo eléctrico [TEP/año] | Superficie solo I+E [m2] | Consumo teórico total por AH [TEP/año] | Consumo total por AH ajustado al consumo eléctrico [TEP/año] | Consumo teórico total [TEP/año] | Coeficiente de ajuste al consumo de electricidad | Verificación
0.14888 | 0 | #DIV/0! | 0.51061 | 11.8761 | 0.0043592 | 1 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | #DIV/0! | 0.48939 | 11.3828 | 0.0041782 | 0.12767 | 0 | #DIV/0! | 0.72345 | 0 | #DIV/0! | 2724.35 | 49.1494 | 23.2589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214.0195 | 0.47323 | 101.28
0.2798 | 0 | #DIV/0! | 0.58588 | 6.6101 | 0.0067037 | 1 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | #DIV/0! | 0.41412 | 4.6722 | 0.0047383 | 0.10803 | 0 | #DIV/0! | 0.61217 | 0 | #DIV/0! | 986.04 | 23.8412 | 11.2823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.57313 | 0 | #DIV/0! | 0.75455 | 7.5515 | 0.01479 | 1 | 0 | #DIV/0! | 1 | 13.4801 | 0.019601 | 0.24545 | 2.4564 | 0.0048112 | 0.06403 | 0 | #DIV/0! | 0.36284 | 0 | #DIV/0! | 510.57 | 21.1482 | 10.0079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 687.71 | 28.4854 | 13.4801
0.22342 | 0 | #DIV/0! | 0.55347 | 2.1654 | 0.0024423 | 1 | 0 | #DIV/0! | 1 | 2.5714 | 0.0044128 | 0.44653 | 1.747 | 0.0019704 | 0.11649 | 0 | #DIV/0! | 0.66009 | 0 | #DIV/0! | 886.62 | 8.2676 | 3.9124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 582.71 | 5.4337 | 2.5714
0.58572 | 0 | #DIV/0! | 0.76179 | 3.7205 | 0.0051414 | 1 | 0 | #DIV/0! | 1 | 11.3249 | 0.0067491 | 0.23821 | 1.1634 | 0.0016077 | 0.062141 | 0 | #DIV/0! | 0.35213 | 0 | #DIV/0! | 723.64 | 10.3204 | 4.8839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1677.99 | 23.9312 | 11.3249
0.038428 | 0 | #DIV/0! | 0.4471 | 7.2296 | 0.0043793 | 1 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | #DIV/0! | 0.5529 | 8.9405 | 0.0054157 | 0.14424 | 0 | #DIV/0! | 0.81734 | 0 | #DIV/0! | 1650.85 | 34.1696 | 16.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.046859 | 0 | #DIV/0! | 0.45194 | 1.749 | 0.003197 | 1 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0.51823 | 0.0070738 | 0.54806 | 2.1209 | 0.0038768 | 0.14297 | 0 | #DIV/0! | 0.81017 | 0 | #DIV/0! | 547.08 | 8.1777 | 3.8699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.26 | 1.0951 | 0.51823
[19 empty] | 0 |  |  | 155.0741 | 73.3854 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 58.9454 | 27.8946
CE + RE + I+E
CE + RE + I+E
CE + RE + I+E
RE + I+E
RE + I+E
I+E (CG/NO)
I+E (NO/NO)

## Consumo gas natural
Participación en calefacción (gas/ electricidad) [%] Martini (2010) | Consumo anual calefacción (gas natural) [TEP/año*m2] | Participación en ACS [%] Basualdo (2017) | Consumo anual ACS (gas natural) [TEP/año*m2] | Participación en otros equipos [%] | Consumo anual otros equipos (gas natural) [TEP/año*m2] | Superficie GN + RE + I+E [m2] | Superficie GN + I+E [m2] | Superficie con ACS [m2] | Superficie con otros equipos [m2] | Superficie CE + RE + I+E [m2] | Consumo Calefacción [TEP/año] | Consumo ACS [TEP/año] | Cosnumo otros equipos [TEP/año] | Superficie solo I+E [m2] | Edificio apoyo | Edificio basamento | Edificio subsuelo | Edificio placa | Pabellón 5 | Pabellón 6 | Pabellón 7 | Pabellón 8 | Pabellón 9 | Pabellón 10 | Pabellón 11 | Pabellón 12 | Pabellón 13 | Pabellón 14 | Verificación
0.36704 | 0.0076559 | 0.41 | 0.0028507 | 0 | 0 | 2724.35 | 0 | 2724.35 | 2724.35 | 0 | 20.8574 | 7.7662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2724.35 | [10 empty] | 2724.35 | 2724.35
0.11467 | 0.0066087 | 0.21 | 0.0040341 | 0 | 0 | 986.04 | 0 | 986.04 | 986.04 | 0 | 6.5165 | 3.9778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 986.04 | [10 empty] | 986.04 | 986.04
0.070767 | 0.0078763 | 0.01 | 0.00015808 | 0 | 0 | 510.57 | 0 | 1198.28 | 428.8 | 0 | 4.0214 | 0.18942 | 0 | 687.71 | 206.78 | 288.55 | 480.93 | 222.02 | [10 empty] | 1198.28 | 1198.28
0.028306 | 0.0018142 | 0.005 | 6.4458e-05 | 0 | 0 | 886.62 | 0 | 1469.33 | 863.83 | 0 | 1.6085 | 0.09471 | 0 | 582.71 | 454.07 | 476.86 | 128.64 | 409.76 | [10 empty] | 1469.33 | 992.47
0.097472 | 0.0076543 | 0.15 | 0.0011831 | 1 | 0.02554 | 723.64 | 0 | 2401.63 | 2330.9 | 0 | 5.539 | 2.8413 | 59.532 | 1677.99 | 1607.26 | 0 | 70.73 | 723.64 | [10 empty] | 2401.63 | 2401.63
0.18887 | 0.0065012 | 0.2 | 0.0022948 | 0 | 0 | 1650.85 | 0 | 1650.85 | 642.28 | 0 | 10.7325 | 3.7884 | 0 | 0 | 0 | 1008.57 | 0 | 642.28 | [10 empty] | 1650.85 | 642.28
0.13287 | 0.013802 | 0.015 | 0.00045802 | 0 | 0 | 547.08 | 0 | 620.34 | 366.45 | 0 | 7.5507 | 0.28413 | 0 | 73.26 | 0 | 180.63 | 73.26 | 366.45 | [10 empty] | 620.34 | 620.34
1 |  | 1 |  | 1 |  | 8029.15 |  |  |  | 0 | 56.826 | 18.942 | 59.532 | 3021.67 | NO/NO | CG/RE | NO/NO | CG/RE | [10 empty] | 11050.82
Se utiliza en "Consumo eléctrico"
Otros eq.
ACS
CG